Министерство труда, занятости и миграционной политики Самарской области сообщает о несчастном случае, происшедшем в Самарской области.

13.05.2019 на территории муниципального района Хворостянский в ходе выполнения аварийных работ по откачке воды из машинного отделения канализационной насосной станции слесарь МУП «Прогресс» спустился в машинное отделение для снятия электромотора, где произошло отравление работника неустановленным веществом, в результате которого он скончался.

В целях профилактики аналогичных несчастных случаев обращаем внимание работодателей об особенностях проведения работ в водопроводных, канализационных и газовых колодцах и мерах профилактики производственного травматизма при выполнении данного вида работ.